様式第26の5　(第62条の2の2第2項関係)

特定屋外タンク貯蔵所の保安検査時期延長申請書(コーティング有)

| 年 月 日 殿 申 請 者 住 所 （電話 ） 氏 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設置者 |  | 住 所 |  | 電話 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氏 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設置場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| タンクの呼称又 は番号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設置の許可申請 年月日 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設置の許可年月 日及び許可番号 |  |  |  | 年 月 日 第 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基準適合届出 |  |  |  | 新基準適合届出( 年 月 日)･第一段階基準適合届出( 年 月 日) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 貯蔵危険物の類、品名、化学名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 貯蔵最大数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ｋｌ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 底部外面の腐食の発生に 影響を及ぼす変更の予定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 基礎 |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 構造（底部の板の張り替え等） |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
| コーティング ＊ |  |  | 種類 |  |  |  |  |  |  | 1 ガラスフレークコーティング 2 その他（ ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工の区分 |  |  |  |  |  |  | 新規 ・ 中途 ・ 塗り替え (コーティング施工年月日 年 月 日) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| タンクの腐食量＊ | 前々回保安検査日 |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  | 連続板 厚測定 | 有・無 |  |  | 連続板厚測定日 |  | 年 月 日 |  |  |
|  | 前回保安検査日 |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |
|  | アニュ ラ板 |  | 1年当たりの板厚減少量 |  |  |  |  |  | mm/年 |  |  |  |  | 底板 | 1年当たりの板厚減少量 |  |  |  |  | mm/年 |
|  |  |  | 前回保安検査時最少板厚 |  |  |  |  |  | mm |  |  |  |  |  | 前回保安検査時最小板厚 |  |  |  |  | mm |
| 上記からの算出期間 |  |  |  |  |  |  |  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 算出期間又は15年のうち短い方 |  |  |  |  |  |  |  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加温貯蔵の有無 |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| タンク底部外面の腐食防止措置＊ |  |  |  |  | 外面防食措置 |  |  |  |  |  | アスファルトサンド・電気防食・その他（ ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 雨水浸入防止措置 |  |  |  |  |  | 有（ 適 ・ 否 ）・ 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 補修・変形＊ |  |  | 補修の適否 |  |  |  |  |  |  | 適 ・ 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 有害な変形の有無 |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不等沈下＊ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大値のタンク直径に対する割合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支持力・沈下＊ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均沈下量 ㎜／年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 維持管理体制 | 過去3年間の特定屋外貯蔵タンクの維持管理に起因する事故の発生 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |
|  | 過去3年間の消防法第12条第2項に基づく措置命令 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |
|  | 消防法第14条の2、第14条の3及び第14条の3の2の規定に関する違反 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |
|  | 保安作業従事者に対する適切な教育訓練＊ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |  |
|  | 保安のための適切な巡視、点検＊ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |  |
| ※ 受 付 欄 |  |  |  |  |  | 備 考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　1　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ4とすること。

2　法人にあつては、その名称、代表者氏名及び主たる事業所の所在地を記入すること。

3　＊印の欄に関しては、必要に応じ図面、資料等を添付すること。

4　※印の欄は、記入しないこと。